## Materialaufstellung
Preisliste Feststellanlagen 2025
Stand: 27.06.2025
Bild | Artikelnummer | Typ | Kurzbezeichnung | Listenpreis € | Technische Dokumentation | Produktinformationen | Ausschreibungstext
1 Rauchschalter
1.1 Rauch-/Thermoschalte
| 6900245 | SK 10 | Branderkennungselement | 273 | Produkt-Datenblatt SK 10_451784.pdf | SK_10.PDF | SK_10.pdf
| 31-4100025-01-01 | ORS Funkset 155, ws | ORS Funkset 155 F | 553 | Montageanleitung FM 155 F_16094126.pdf | ORS_Funkset_155,_ws.PDF | ORS_Funkset_155,_ws.pdf
| 31-4100025-02-01 | ORS Funkset 155, si | ORS Funkset 155 F | 553 | Montageanleitung FM 155 F_16094126.pdf | ORS_Funkset_155,_si.PDF | ORS_Funkset_155,_si.pdf
| 31-5000017-04-02 | ORS 142 AT | ORS 142 für Austausch | 174 | Montageanleitung ORS 142 AT_14638634.pdf | ORS_142_AT.PDF | ORS_142_AT.pdf
| 31-5000026-01-03 | ORS 155 F | Optischer Rauchschalter 155Funk | 223 | Montageanleitung ORS 155 F_14638944.pdf | ORS_155_F.PDF | ORS_155_F.pdf
| 31-5000033-01-01 | ORS 142 W ws | Optischer Rauchschalterfür Sturzmontage | 254 |  | ORS_142_W_ws.PDF | ORS_142_W_ws.pdf
| 31-5000033-02-01 | ORS 142 W si | Optischer Rauchschalterfür Sturzmontage | 254 |  | ORS_142_W_si.PDF | ORS_142_W_si.pdf
| 31-5000033-04-01 | ORS 142 W AT | Austauschrauchschalter für Sturzmontage | 210 | Montageanleitung ORS 142 W AT_14638498.pdf | ORS_142_W_AT.PDF | ORS_142_W_AT.pdf
| 31-5000033-91-01 | ORS 142 W MC | Optischer Rauchschalterfür Sturzmontage | 296 |  | ORS_142_W_MC.PDF | ORS_142_W_MC.pdf
| 31-5000039-01-01 | ORS 142 Ex AT | Austauschrauchschalter für Ex-Bereiche | 263 | Montageanleitung ORS 142 Ex AT_15245675.pdf | ORS_142_Ex_AT.PDF | ORS_142_Ex_AT.pdf
| 31-5100001-01-01 | TDS 247 AT | Austausch Thermodifferentialschalter | 131 | Montageanleitung TDS 247 AT_15237433.pdf | TDS_247_AT.PDF | TDS_247_AT.pdf
| 31-5100001-92-01 | TDS 247 AT MC | Thermodifferentialschalter Multicolor für Austausch | 153 |  | TDS_247_AT_MC.PDF | TDS_247_AT_MC.pdf
| 4000259-0201 | ORS 142 Ex E | Ersatzrauchschalter für Ex-Bereiche | 263 | Produkt-Datenblatt ORS 142 Ex_867769.pdf | ORS_142_Ex_E.PDF | ORS_142_Ex_E.pdf
| 5000552-0401 | ORS 142 | ORS 142 mit Leitungsüberwachung | 174 | Montageanleitung ORS 142 U deen_19194200.pdf | ORS_142.PDF | ORS_142.pdf
| 5000552-0501 | ORS 142 | ORS 142 mit Leitungsüberwachung | 174 |  | ORS_142.PDF | ORS_142.pdf
| 5000590-0201 | ORS 142 Ex | Optischer Rauchschalter für den Einsatz | 734 | Montageanleitung ORS 142 Ex_868204.pdf | ORS_142_Ex.PDF | ORS_142_Ex.pdf
| 5100158 | TDS 247 | Thermodifferentialschalter | 131 | Montageanleitung TDS 247 deen_352937.pdf | TDS_247.PDF | TDS_247.pdf
1.2 Montagesockel
| 3110465 | 143 BR Blendring MC | Blendring Unterputzsockel Multi Color | 12 |  | 143_BR_Blendring_MC.PDF | 143_BR_Blendring_MC.pdf
| 31-5000010-91-01 | Sockel 143 W MC | Wand- und Sturzmontagesockel Multi Color | 57 |  | Sockel_143_W_MC.PDF | Sockel_143_W_MC.pdf
| 5000350 | Sockel 143 A | Sockel zur Aufputzmontage | 17 |  | Sockel_143_A.PDF | Sockel_143_A.pdf
| 5000356 | Sockel 143 AF | Sockel zur Aufputzmontage in Feuchträume | 45 |  | Sockel_143_AF.PDF | Sockel_143_AF.pdf
| 5000359 | Sockel 143 UH | Sockel zur Unterputzmontage | 43 |  | Sockel_143_UH.PDF | Sockel_143_UH.pdf
| 5000513 | Sockel 143 W | Sockel zur Wand- und Sturzmontage | 26 |  | Sockel_143_W.PDF | Sockel_143_W.pdf
| 5000600-0291 | Sockel 143 A MC | Aufputzsockel Multi-Color | 40 |  | Sockel_143_A_MC.PDF | Sockel_143_A_MC.pdf
1.3 Rauchschalt-Zentrale
| 31-5000024-01-01 | ORS 142 W-RSZ Ersatz | Ersatz-Rauchschalter fürRauchschaltzentrale | 210 |  | ORS_142_W-RSZ_Ersatz.PDF | ORS_142_W-RSZ_Ersatz.pdf
| 31-5300001-01-01 | RSZ Kompakt Set ws | RSZ Kompakt Set ws | 393 | Montageanleitung RSZ Kompakt_14108382.pdf | RSZ_Kompakt_Set_ws.PDF | RSZ_Kompakt_Set_ws.pdf
| 31-5300001-02-01 | RSZ Kompakt Set si | RSZ Kompakt Set si | 393 | Montageanleitung RSZ Kompakt_14108382.pdf | RSZ_Kompakt_Set_si.PDF | RSZ_Kompakt_Set_si.pdf
| 31-5300001-91-01 | RSZ Kompakt Set MC | RSZ Kompakt Set MC | 448 | Montageanleitung RSZ Kompakt_14108382.pdf | RSZ_Kompakt_Set_MC.PDF | RSZ_Kompakt_Set_MC.pdf
1.4 Zubehör
| 6900263 | Esti TE 68 | Thermoeinsatz 68°C/Füllung rot | 38 |  | Esti_TE_68.PDF | Esti_TE_68.pdf
| 6900264 | Esti TE 93 | Thermoeinsatz 93 Grad C/Füllung grün | 38 |  | Esti_TE_93.PDF | Esti_TE_93.pdf
| 6900265 | Esti TE 141 | Thermoeinsatz 141°C/Füllung blau | 38 |  | Esti_TE_141.PDF | Esti_TE_141.pdf
| 6900266 | Esti TE 182 | Thermoeinsatz 182°C/Füllung violett | 38 |  | Esti_TE_182.PDF | Esti_TE_182.pdf
| 6900267 | Esti TE 220 | Thermoeinsatz 220°C/Füllung schwarz | 38 |  | Esti_TE_220.PDF | Esti_TE_220.pdf
| 6900268 | Esti TE 260 | Thermoeinsatz 260°C/Füllung schwarz | 38 |  | Esti_TE_260.PDF | Esti_TE_260.pdf
| 5000586 | SRS 01 | Schutzkorb | 26 |  | SRS_01.PDF | SRS_01.pdf
| 31-4100015-01-01 | Magnet LeitungsüberwachungVE10 | Magnet zur Leitungsüberwachung VE 10 | 13 | _11598003.pdf | Magnet_LeitungsüberwachungVE10.PDF | Magnet_LeitungsüberwachungVE10.pdf
| 31-5700002-01-01 | AM 142 | Abschlussmodul zur Leitungsüberwachung | 9 |  | AM_142.PDF | AM_142.pdf
| 3510232 | KONSOLE K 143-S | Konsole zur Sturzmontage von Brandmelder | 28 |  | KONSOLE_K_143-S.PDF | KONSOLE_K_143-S.pdf
| 3510233 | KONSOLE K 143-K | Konsole zur Montage von Brandmeldern | 30 |  | KONSOLE_K_143-K.PDF | KONSOLE_K_143-K.pdf
| 4300735-0001 | RNO 02 ws | Ersatzabdeckung weiß | 19 |  | RNO_02_ws.PDF | RNO_02_ws.pdf
| 4300735-0002 | RNO 02 si | Ersatzabdeckung silber | 19 |  | RNO_02_si.PDF | RNO_02_si.pdf
| 5500034 | RZA 142 AP | Rauchschalter Zustandsanzeige | 184 | Montageanleitung RZA 142_224478.pdf | RZA_142_AP.PDF | RZA_142_AP.pdf
2 Netz-/Auslösegeräte
2.1 Feststellanl.-Zentra
| 31-5400002-01-01 | FSZ Basis | Feststellanlanlage-Zentrale | 173 | Montageanleitung FSZ Basis de_6644292.pdf | FSZ_Basis.PDF | FSZ_Basis.pdf
| 31-5400002-07-01 | FSZ Basis 230V | Feststellanlagen-Zentrale mitNetzstecker | 198 | Montageanleitung FSZ Basis de_6644292.pdf | FSZ_Basis_230V.PDF | FSZ_Basis_230V.pdf
| 31-5400003-01-01 | FSZ Pro | FSZ Pro | 210 | Montageanleitung FSZ Pro_6891318.pdf | FSZ_Pro.PDF | FSZ_Pro.pdf
| 31-5400003-02-01 | FSZ Pro 230V | Feststellanlagen-Zentrale mitNetzstecker | 235 | Montageanleitung FSZ Pro_6891318.pdf | FSZ_Pro_230V.PDF | FSZ_Pro_230V.pdf
2.2 Netz-/Auslösegeräte
| 31-5400007-04-01 | FSZ Kompakt Standard si | FSZ Kompakt Standard si | 165 | Montageanleitung FSZ Kompakt_9724531.pdf | FSZ_Kompakt_Standard_si.PDF | FSZ_Kompakt_Standard_si.pdf
| 31-5400007-05-01 | FSZ Kompakt Standard ws | FSZ Kompakt Standard ws | 165 | Montageanleitung FSZ Kompakt_9724531.pdf | FSZ_Kompakt_Standard_ws.PDF | FSZ_Kompakt_Standard_ws.pdf
| 31-5400007-06-01 | FSZ Kompakt Standard MC | FSZ Kompakt Standard MC | 190 | Montageanleitung FSZ Kompakt_9724531.pdf | FSZ_Kompakt_Standard_MC.PDF | FSZ_Kompakt_Standard_MC.pdf
2.3 Netz-/Steuerger.akku
| 31-5400011-01-02 | SVG 522/TSK 03 | Netz-und Steuergerätmit Akkupufferung | 1539 | Montageanleitung SVG 522_16879551.pdf | SVG_522-TSK_03.PDF | SVG_522-TSK_03.pdf
2.4 Zubehör
| 30-2310002-01-01 | Akku 12 V / 7,2 Ah | Akku zur Notstromversorgung 12 V /7,2 Ah | 55 |  | Akku_12_V_-_7,2_Ah.PDF | Akku_12_V_-_7,2_Ah.pdf
| 31-4100010-02-01 | Zubehörset FSZ | Zubehörset für Zentralen FSZ und LRZ | 18 |  | Zubehörset_FSZ.PDF | Zubehörset_FSZ.pdf
| 31-6800001-01-01 | Einschub FSZ VE 10, englisch | Einschub FSZ VE 10, englisch | 34 |  | Einschub_FSZ_VE_10,_englisch.PDF | Einschub_FSZ_VE_10,_englisch.pdf
| 31-6800001-02-01 | Einschub FSZ VE 10,französisch | Einschub FSZ VE 10,französisch | 34 |  | Einschub_FSZ_VE_10,französisch.PDF | Einschub_FSZ_VE_10,französisch.pdf
3 Türhaftmagn/Ankerpl.
3.1 Türhaftmagnete Std.
| 6500002 | THM 413 | Türhaftmagnet Standardanwendung | 127 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_413.PDF | THM_413.pdf
| 6500016 | THM 425 | Türhaftmagnet Standanwendung | 59 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_425.PDF | THM_425.pdf
| 6500020 | THM 425-1 | Türhaftmagnet Standardanwendung | 104 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_425-1.PDF | THM_425-1.pdf
| 6500096 | THM 433 | Türhaftmagnet Standardanwendung | 107 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_433.PDF | THM_433.pdf
| 6500097 | THM 433-1 | Türhaftmagnet Standardanwendung | 143 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_433-1.PDF | THM_433-1.pdf
| 6500109 | THM 440 | Türhaftmagnet Standardanwendung | 90 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_440.PDF | THM_440.pdf
| 6500127 | THM 439/185 | Türhaftmagnet Standardanwendung | 106 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_439-185.PDF | THM_439-185.pdf
| 6500128 | THM 439/335 | Türhaftmagnet Standardanwendung | 120 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_439-335.PDF | THM_439-335.pdf
| 6500129 | THM 439/485 | Türhaftmagnet Standardanwendung | 124 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_439-485.PDF | THM_439-485.pdf
3.2 Ankerplatten Std.
| 6500023 | ASS 55 | Ankerplatte Standard | 21 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ASS_55.PDF | ASS_55.pdf
| 6500024 | ASS 65 | Ankerplatte Standard | 22 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ASS_65.PDF | ASS_65.pdf
| 6500025 | ASS 75 | Ankerplatte Standard | 28 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ASS_75.PDF | ASS_75.pdf
| 6500100 | ATS 55 | Ankerplatte Teleskop | 79 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ATS_55.PDF | ATS_55.pdf
| 6500101 | ATS 75 | Ankerplatte Teleskop | 124 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ATS_75.PDF | ATS_75.pdf
| 6500102 | AFS 55 | Ankerplatte flexibel | 34 | Montageanleitung THM_123307.pdf | AFS_55.PDF | AFS_55.pdf
| 6500103 | AFS 75 | Ankerplatte flexibel | 45 | Montageanleitung THM_123307.pdf | AFS_75.PDF | AFS_75.pdf
| 6500178 | AFS 65 | Ankerplatte flexibel | 37 | Montageanleitung THM_123307.pdf | AFS_65.PDF | AFS_65.pdf
3.3 Türhaftmagnete Sond
| 31-6500001-01-01 | THM 455 Ex | Türhaftmagnet für Ex-Zonen | 559 |  | THM_455_Ex.PDF | THM_455_Ex.pdf
| 6500130 | THM 441 | Türhaftmagnet Sonderanwendung | 214 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_441.PDF | THM_441.pdf
| 6500131 | THM 442 | Türhaftmagnet Sonderanwendung | 200 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_442.PDF | THM_442.pdf
| 6500132 | THM 443 | Türhaftmagnet Sonderanwendung | 225 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_443.PDF | THM_443.pdf
| 6500133 | THM 444 | Türhaftmagnet Sonderanwendung | 259 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_444.PDF | THM_444.pdf
| 6500145 | THM 447 | Türhaftmagnet Sonderanwendung | 238 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_447.PDF | THM_447.pdf
| 6500146 | THM 446 | Türhaftmagnet Sonderanwendung | 218 | Montageanleitung THM_123307.pdf | THM_446.PDF | THM_446.pdf
3.4 Ankerplatten Sonder
| 6500134 | ASV 55 | Ankerplatte Sonderanwendung Standard | 28 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ASV_55.PDF | ASV_55.pdf
| 6500135 | AFV 55 | Ankerplatte Sonderanwendung flexibel | 44 | Montageanleitung THM_123307.pdf | AFV_55.PDF | AFV_55.pdf
| 6500136 | ASV 65 | Ankerplatte Sonderanwendung standard | 32 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ASV_65.PDF | ASV_65.pdf
| 6500137 | ASV 75 | Ankerplatte Sonderanwendung standard | 34 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ASV_75.PDF | ASV_75.pdf
| 6500138 | AFV 75 | Ankerplatte Sonderanwendung flexibel | 50 | Montageanleitung THM_123307.pdf | AFV_75.PDF | AFV_75.pdf
| 6500140 | ATV 75 | Ankerplatte Sonderanwendung Teleskop | 130 | Montageanleitung THM_123307.pdf | ATV_75.PDF | ATV_75.pdf
4 Druck-/Auslösetaster
4.1 Handauslösetaster
| 31-4100022-01-01 | HAT 155 F UP | Funk-Handtaster 155 F UP | 119 | Montageanleitung HAT 155 F_16073760.pdf | HAT_155_F_UP.PDF | HAT_155_F_UP.pdf
| 31-4100022-02-01 | HAT 155 F AP | Funk-Handtaster 155 F AP | 125 | Montageanleitung HAT 155 F_16073760.pdf | HAT_155_F_AP.PDF | HAT_155_F_AP.pdf
| 31-6200003-01-01 | HAT 03 Förderanlagen | Handauslösetaster für Förderanlagen | 23 | Montageanleitung HAT 0203_192244.pdf | HAT_03_Förderanlagen.PDF | HAT_03_Förderanlagen.pdf
| 6500141 | Drucktaster 422 Ex | Drucktaster für Ex-Bereiche | 203 |  | Drucktaster_422_Ex.PDF | Drucktaster_422_Ex.pdf
| 6500142 | HAT 03 | Handauslösetaster für Feuchträume | 23 | Montageanleitung HAT 0203_192244.pdf | HAT_03.PDF | HAT_03.pdf
| 6500143 | HAT 02 | Handauslösetaster | 22 | Montageanleitung HAT 0203_192244.pdf | HAT_02.PDF | HAT_02.pdf
| 6500182 | HAT 02 GB | Handauslösetaster auf Englisch | 23 | Montageanleitung HAT 0203_192244.pdf | HAT_02_GB.PDF | HAT_02_GB.pdf
4.2 Druckknopftaster
| 6200106 | DKT 01 ge | Druckknopftaster | 72 |  | DKT_01_ge.PDF | DKT_01_ge.pdf
| 6200107 | DKT 02 ge | Druckknopftaster | 87 |  | DKT_02_ge.PDF | DKT_02_ge.pdf
| 6200115 | DKT 01 gr | Druckknopftaster | 72 |  | DKT_01_gr.PDF | DKT_01_gr.pdf
| 6200118 | DKT 02 gr | Druckknopftaster | 87 |  | DKT_02_gr.PDF | DKT_02_gr.pdf
| 6200246 | DKT 02 or | Druckknopftaster | 87 |  | DKT_02_or.PDF | DKT_02_or.pdf
5 Zubehör
5.1 opt/akk Signalmittel
| 5600100 | P 8005 | Schallpegelmessgerät | 628 | Bedienungsanleitung P 8005_868560.pdf | P_8005.PDF | P_8005.pdf
| 6300171 | Solex A/SW/10C | Optischer Signalgebeber bernstein, IP 54 | 86 | Produkt-Datenblatt Solex 10_868324.pdf | Solex_A-SW-10C.PDF | Solex_A-SW-10C.pdf
| 6800146 | SO/D/W | Sockel tief weiß, IP 65 | 8 |  | SO-D-W.PDF | SO-D-W.pdf
| 6300158 | ROLP SB-W | Akust./Opt. Signalgeber weiß,konv. | 172 | Datenblatt ROLP SB_868059.pdf | ROLP_SB-W.PDF | ROLP_SB-W.pdf
| 31-6300002-01-02 | TSG 100 | Torsignalgeber TSG 100 | 229 |  | TSG_100.PDF | TSG_100.pdf
5.2 Prüfgeräte
| 5600097-0201 | FDT 533 | Prüfgerät für Rauch und Wärme | 135 | Datenblatt FDT 533 und FDT 533 CO-Set_875854.pdf | FDT_533.PDF | FDT_533.pdf
| 5600072 | UTP 6 | Prüfstange Standard | 164 |  | UTP_6.PDF | UTP_6.pdf
| 5600073 | UTP 7 | Prüfstange lang | 190 |  | UTP_7.PDF | UTP_7.pdf
| 3330253 | UTP 5 | Verlängerung Prüfstangen Standard | 101 |  | UTP_5.PDF | UTP_5.pdf
| 5600088 | UDR 132/142 | Pflücker für optische und thermische Rau | 291 |  | UDR_132-142.PDF | UDR_132-142.pdf
5.3 Zubehör
| 30-6800121-01-01 | Mein HPlus Service-IA KIT | Kennzeichnungsset fürFeststellanlagen | 13 |  | Mein_HPlus_Service-IA_KIT.PDF | Mein_HPlus_Service-IA_KIT.pdf
| 31-2300001-01-01 | BPF 155 VE01 | Ersatzbatterie für ORS 155 Fund HAT 155 F | 42 |  | BPF_155_VE01.PDF | BPF_155_VE01.pdf
| 31-4100031-01-01 | K 155-W | Konsole 155 Wand | 24 | Montageanleitung Konsolen 155-W und FM 155 F_17085067.pdf | K_155-W.PDF | K_155-W.pdf
| 31-4100033-01-01 | Konsole FM 155 F | Montagekonsole für FM 155 F | 25 | Montageanleitung Konsolen 155-W und FM 155 F_17085067.pdf | Konsole_FM_155_F.PDF | Konsole_FM_155_F.pdf
| 3710691 | Hinweisschild | Hinweisschild für Fe | 3.8 |  | Hinweisschild.PDF | Hinweisschild.pdf
| 3740888 | Abnahmeschild FSA | Abnahmeschild FSA | 4.5 |  | Abnahmeschild_FSA.PDF | Abnahmeschild_FSA.pdf
| 6900462 | BEL-FSA | Brandschutz Einweg Lichtschranke | 431 |  | BEL-FSA.PDF | BEL-FSA.pdf
| 6900464 | BRL-FSA | Brandschutz Reflektions Lichtschranke | 503 |  | BRL-FSA.PDF | BRL-FSA.pdf
| 7001949 | IW-Set RS | Inbetriebnahme- und Wartungsset für FSA | 27 |  | IW-Set_RS.PDF | IW-Set_RS.pdf
5.4 Gaswarnanlage
| 6900329 | HC-100 M-H | Gasmessfühler | 1343 |  | HC-100_M-H.PDF | HC-100_M-H.pdf
| 6900333 | Gasmesscomputer 8022 230V | Gassmesscomputer | 1452 |  | Gasmesscomputer_8022_230V.PDF | Gasmesscomputer_8022_230V.pdf